**Перечень документов, необходимых для подачи заявки на подключение к системам водоснабжения и водоотведения АО «НОКК».**

Заявителю необходимо предоставить 2 экземпляра проекта ТС (проект наружных сетей отопления и горячего водоснабжения) на рассмотрение и согласование с приложением копий действующих условий подключения, копий положительного заключения экспертизы по проекту (по объектам, проектная документация которых подлежит государственной (негосударственной) экспертизе).

Состав проекта ТС включает в себя:

- пояснительная записка (для стадии «Проект»);

- общие данные;

- инженерно-геологическое заключение (за исключением индивидуальных жилых домов);

- ситуационный план размещения тепловой сети;

- план тепловых сетей в М 1:500;

- продольный профиль М 1:100 (вертикальный)/ 1:500 (горизонтальный) с геологическим разрезом и с указанием его на чертеже;

- схема сети с указанием позиций применяемых материалов в соответствии со спецификацией;

- узлы врезок и присоединений со спецификациями;

- таблица тепловых камер;

- чертежи тепловых камер, колодцев, опор и т.д.